## Sheet1
2020年浙江国检能力验证计划
JL(PTP)2501-2018/0
机构名称：浙江国检检测技术股份有限公司 联系人：姚欣园
地址：浙江省海盐县盐北路211号 电话：0573-86161208 传真：0573-86180178
邮编：314300 电子邮箱：gjjcptp@chinazbj.com
序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域 | 可能涉及的测试/ | 实施时间 | 费用
|  |  |  | 代码 | 测量方法
1 | CCTPT-0030 | 用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分 | C、Si、Mn、P、Cr、Ni、Cu | 20102 | GB/T11170 | 2020年5月-8月 | 1000
2 | CCTPT-0031 | 钢中C、S含量的测定 | C、S | 20108 | GB/T20123 | 2020年5月-8月 | 800
3 | CCTPT-0032 | 钢中O、N、H含量的测定 | O、N、H | 20109 | GB/T11261、GB/T20124 GB/T223.82 | 2020年5月-8月 | 1000
4 | CCTPT-0033 | 用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分 | C、Si、Mn、S、P、Cr、Ni、Cu 、Mo*、Al* | 20102 | GB/T4336 | 2020年5月-8月 | 1000
5 | CCTPT-0034 | 用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝合金中化学成分 | Fe、Cu、Mg、Mn、Si、Ti、Zn | 20101 | GB/T20975.25 | 2020年5月-8月 | 800
6 | CCTPT-0035 | 金属材料棒材(φ5mm)室温拉伸试验 | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸率、断面收缩率 | 30101 | GB/T228.1 | 2020年5月-8月 | 1000
7 | CCTPT-0036* | 钢中非金属夹杂物含量的测定 | 非金属夹杂物测量结果、非金属夹杂物分级 | 30203 | GB/T10561 | 2020年5月-8月 | 0
8 | CCTPT-0037 | 金属镀层厚度的测定 | 镀层厚度 | 30202 | GB/T6462 | 2020年5月-8月 | 800
9 | CCTPT-0038 | M12六角头螺栓拉 | 抗拉强度 | 30709 | GB/T3098.1 | 2020年6月-8月 | 1200
伸试验
10 | CCTPT-0039 | 金属洛氏硬度测试 | HRC | 30103 | GB/T230.1 | 2020年6月-2021年2月 | 1200
11 | CCTPT-0040 | 金属平均晶粒度 | 晶粒平均截距 | 30201 | GB/T 6394（截点法） | 2020年6月-2021年2月 | 1000
测定
12 | CCTPT-0041 | 钢的脱碳层深度 | 总脱碳层深度、 | 30202 | GB/T224（金相法） | 2020年6月-2021年2月 | 1200
|  | 测定 | 完全脱碳层深度
13 | CCTPT-0042* | 金属布氏硬度的测试 | HBW10/3000 | 30103 | GB/T231.1 | 2020年6月-2021年2月 | 0
14 | CCTPT-0043* | 金属维氏硬度的测试 | HV5 | 30103 | GB/T4340.1 | 2020年6月-2021年2月 | 0
15 | CCTPT-0044* | 钢的球化体评级 | 球化评级 | 30204 | JB/T5074 | 2020年6月-2021年2月 | 0
16 | CCTPT-0045* | 镀锌钢丝/板镀层量测定 | 镀层量 | 20216 | GB/T1839 | 2020年6月-2021年2月 | 0
17 | CCTPT-0046* | 中性盐雾试验 | 质量损失 | 21708 | GB/T10125 | 2020年6月-2021年2月 | 300
18 | CCTPT-0047* | 铜合金中Cu化学成分 | Cu | 20106 | GB/T5121.1 | 2020年6月-2021年2月 | 0
分析
19 | CCTPT-0048* | 用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铜合金中化学成分 | Fe、Zn、Pb、Al、Ni、Si、Mn、P | 20101 | GB/T5121.27 | 2020年6月-2021年2月 | 0
20 | CCTPT-0049* | 钛合金中O、N、H化学成分分析 | O、N、H | 201 | GB/T4698系列 | 2020年6月-2021年2月 | 0
21 | CCTPT-0050* | 用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛合金中化学成分 | Mo、Zr、Ni | 20101 | GB/T4698系列 | 2020年6月-2021年2月 | 0
22 | CCTPT-0051* | 钢板对接焊缝超声波检测 | 缺陷指示长度、缺陷位置 | 110102/110202 | GB/T11345 | 2020年6月-2021年2月 | 0
注：带“*”的项目暂未获得CNAS认可。